ПЛАН

мероприятий по подготовке к зиме на 2016 - 2017 год.

г.Кропоткин ул.Красная, д.146

1.Ремонт отмостки по периметру здания июль -2016 г. 45 т.руб.

2.Замена предохранителей на автоматические

выключатели апрель-2016 г. 4 т.руб.

3.Произвести проверку дымоходов и вентиля-

ционных каналов совместно с ООО «Системы» март-2016 г. 16 т.руб.

4.Промывка канализационной системы (по мере необходимости)

5.Тех обслуживание вводных и внутренних

газопроводов сентябрь-2016 г.

6.Замена канализационных труб август — 2016 г. 29 т.руб.

Ответственных за выполнения мероприятий возложить на Председателя

ЖСК-3 Филипчикова В.И.