## Периодичность выполнения работ

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
(согласно Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491)
Виды работ и услуг	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1. Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома)
1. Проведение планового осмотра внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества дома	2 раза в год
2. Замена перегоревших ламп накаливания в местах общего пользования и в подвальных помещениях в местах общего прохода потребителей	в течении года по мере выявления
3. Устранение мелких неисправностей электропроводки расположенной на составе общего имущества дома	По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ
4. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей на составе общего имущества дома	По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ
5. Мелкий ремонт изоляции внутридомовых инженерных систем электроснабжения расположенной на составе общего имущества дома	По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ
6. Проверка заземления оболочки электрокабеля, ревизия электропроводки расположенной на составе общего имущества дома	2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления
7. Проведение внепланового осмотра внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества дома	По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ
2. Осмотр состава общего имущества дома в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома)
1. Проведение планового и внепланового общего или частичного осмотра состава общего имущества дома	Периодичность и основания проведения согласно порядка установленного Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"
3. Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома)
1. Ремонт или замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений расположенных на составе общего имущества дома	По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ
2. Утепление чердачных перекрытий расположенных на составе общего имущества дома	По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ
3. Проверка состояния продухов в цоколях зданий расположенных на составе общего имущества дома	По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ
4. Мелкий ремонт, укрепление, утепление входных дверей, расположенных на составе общего имущества дома	По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ
4. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного домав (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома)
1. Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома в летний период	5 раз в неделю по мере загрязнености, без учёта выходных и попадающих праздничных дней
2. Уборка мусора на контейнерных площадках входящих в состав общего имущества дома	По мере образования мусора
3. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов	По мере необходимости
4. Сдвижка и подметание снега при снегопаде	1 раз в день, без учёта выходных и попадающих праздничных дней
5. Посыпка песочно-соляной смесью выходов из подъездов дома, тротуаров и дорог в местах прохождения квартиросъёмщиков дома в зимний период	По мере необходимости
5. Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома)
1. Уборка подъездных козырьков от снега и мусора	По мере необходимости
2. Покос травы в весенне-осенний период	1-2 раза в год по мере необходимости
3. Уборка, складирование и организация вывоза крупногабаритного мусора образовавшегося на земельном участке входящим в состав общего имущества дома	По мере накопления и необходимости
4. Проведение мероприятий по вырубке, формовке и обрезке деревьев расположенных на земельном участке входящим в состав общего имущества дома	По мере поступления обращений от граждан
5. Покраска существующих лавок, урн, малых архитектурных форм расположенных на земельном участке входящем в состав общего имущества дома	По мере необходимости
7. Содержание и ремонт существующих информационных досок.	По мере необходимости
6. Вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома)
Вывоз твердых бытовых отходов	Согласно графика специализированной организации
7. Проведение в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома)
Проведение в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	В течении года согласно перечня мероприятий
8. Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома)
Ввод в эксплуатацию квартирных приборов учета холодной и горячей воды, и электрической энергии.	В сроки, объёме и порядке установленными требованиями действующего законодательства РФ об энергосбережении и энергоэффективности и иных нормативных актов
9. Меры по пожарной безопасности (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома)
Меры по пожарной безопасности	В сроки, объёме и порядке установленными требованиями действующего законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности
10. Текущий и капитальный ремонт состава общего имущества дома, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества.
Текущий и капитальный ремонт состава общего имущества дома, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества	В сроки, объёме и порядке установленных требованиями законодательства Российской Федерации
11. Аварийное и диспетчерское обслуживание (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома)
1. Аварийное обслуживание	Круглосуточно
12. Проведение технических осмотров системы вентиляции, дымоудаления, а так же внутридомовых газовых сетей и оборудования, за исключением сетей и оборудования расположенного в жилых помещениях (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома)
1. Проведение технических осмотров системы вентиляции и дымоудаления	1 раз в год планово, а также по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления
13. Дератизация и дезинсекция (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома)
Работы по дератизации и дезинсекции	По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ