Перечень 
работ по управлению, услуг по содержанию и текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома на 2015 год

Перечень услуг (работ) по управлению многоквартирным домом

1 Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому. 
2. Заключение договоров на выполнение работ с ресурсоснабжающими организациями.
3. Представление устных разъяснений собственникам жилых помещений и  о порядке пользования  ими жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома. 
4. Информирование граждан - Собственников жилых помещений об изменении тарифов на коммунальные услуги.

5. Открытие расчетного счета в банке

6. Контроль за оплатой в Фонд Капитального ремонта жильцами. (Выявление и  беседы с должниками о необходимости оплаты).

Перечень работ по содержанию многоквартирного дома

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и 
обходов отдельных элементов и помещений многоквартирного дома
1.1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации 
1.2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств

1.3. Прочистка канализационного лежака и выпусков канализационных вод.
1.4. Проверка исправности канализационных вытяжек. 
1.5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. 
1.6. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

1.7. Благоустройство  детской площадки.

1.8. Уборка  подвальных помещений.
2. Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного дома 
к эксплуатации в весенне-летний период
 
3. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий
к эксплуатации в осенне-зимний период
3.1. Утепление оконных проемов мест общего пользования. 
3.2. Замена окон  мест общего пользования на энергосберегающие за счет средств собственников жилья. 
3.3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. 
3.4. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов. 
3.5. Ремонт и укрепление входных дверей (подъездов).

4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров
4.1. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах. 
4.2.Смена прокладок в водопроводных кранах (общего имущества). 
4.3. Уплотнение сгонов. 
4.4. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках (общего имущества). 
4.5. Проверка канализационных вытяжек. 
4.6. Мелкий ремонт изоляции. 
4.7. Протирка электроламп, смена перегоревших электроламп на лестничных клетках, технических подпольях. 
4.8. Смена (исправление)  выключателей.

4.9. Замена квартирных эл. счетчиков (по истечении срока эксплуатации).

5. Прочие работы

5.1. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями. 
5.2. Уборка снега и чистка льда, заготовка песка. 
5.3. Уборка и очистка придомовой территории. 
5.4. Уборка мест общего пользования (подсобных и вспомогательных помещений). 
5.5. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках.

5.6 Проводить дератизацию и дезинсекцию подвальных помещений.

5.7. Проводить покос травы и сорной растительности по мере необходимости.

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений.

Перечень работ, относящихся к текущему ремонту

1. Фундамент 
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундамента, отмостки 
2. Стены и фасад 
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; ремонт и окраска фасадов, в объеме финансирования собственниками. . 
3. Оконные и дверные заполнения мест общего пользования
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. 
4. Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы. Восстановление или замена отдельных участков и элементов. 
5. Полы 
Восстановление отдельных участков, в местах общего пользования. 
6. Водопровод и канализация, 
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации включая насосные установки в жилых зданиях.

7. Электроснабжение и электротехнические устройства 
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов. 
8. Вентиляция 
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции.

9.  Специальные общедомовые технические устройства 
Замена и восстановление элементов, частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами. 
10. Внешнее благоустройство 
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, ограждений и оборудования спортивной, детской площадок и площадок для отдыха, за счет средств собственников.

11. Проводить периодичные субботники по благоустройству и уборке территории двора, спортивной, детской площадок и  беседки для отдыха.

12. Своими силами  обновлять клумбы цветами и высаживать деревья.

13. Проводить побелку деревьев, покраску беседки, детской площадки, лавочек, ограждений силами жильцов.

Подготовка системы отопления дома к отопительному периоду.

14. Обслуживание центрального отопления.

14.1.Смена отдельных участков трубопроводов

14.2.Замена и проверка  запорной и регулировочной арматуры.

14.3. Проверка и замена манометров.

14.4. Проверка и замена кранов на стояки по квартирам.

14.5.Утепление трубопровода.

14.6.Восстановление разрушенной изоляции.

14.7. Чистка и проверка вентиляционных окон.

14.9. Ревизия узла учета тепла.

14.8. Ревизия узла учета тепла,

14.9. Гидравлические испытания (предоставление акта).

14.10.  Проверка и испытание эл. проводки (предоставление акта).

14.11.Проверка и чистка дымоходов (предоставление актов).

14.12. Договор на техническое обслуживание газовых сетей.

14.13. Договор на аварийное обслуживание дома аварийной службой.

14.14. Договора  с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунального ресурса.

14.15. Паспорт готовности многоквартирного дома по форме установленной Приказом Министерством энергетики РФ от 12 марта 2013 года  № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».